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无线显示温湿度记录仪
尺寸86mm*86mm*25mm
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	产品名称
	无线显示温湿度记录仪

	产品型号
	HT-D100

	温度范围
	-25~80℃

	湿度范围
	0-99%

	温度精度
	±0.1℃

	湿度精度
	±1.25%RH

	通信方式
	RF433M

	通信距离
	50米

	待机功耗
	≤15ua

	离线存储
	10万组
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