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无线水侵监测
尺寸120mm*120mm*40mm



	产品名称
	无线水侵监测

	产品型号
	WL-E100

	工作温度
	-25~50℃

	探测方式
	水感探头

	通信方式
	RF433M

	通信距离
	50米

	待机功耗
	≤5ua

	使用方式
	平置于需要监测区域
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